## QUADRO RESUMO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
QUADRO RESUMO
LOTE | ITEM | QUANT. TOTAL | PREÇO UNIT. PONTE + TIPO DE FUNDAÇÃO |  |  | VALOR UNITÁRIO (MÉDIA) | VALOR UNITÁRIO (MÉDIA) | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL
|  |  | ANCORAGEM | ESTACA RAIZ 31 CM | ESTACA RAIZ 45 CM
1 | TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M | 20 | [6 empty] | 0
2 | TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M | 10 | [6 empty] | 0
3 | TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M | 10 | [6 empty] | 0
4 | TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M | 10 | [6 empty] | 0
5 | TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M | 20 | [6 empty] | 0 | 0
6 | TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M | 10 | [6 empty] | 0
7 | TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M | 15 | [6 empty] | 0
95
| VALOR TOTAL | [6 empty] | 0 | 0
Data Base: MARÇO/2025
SICRO: | 2024-10-01
SINAPI: | 2024-12-01
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 6 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
|  | BDI SERVIÇOS: | 0% |  | BDI MATERIAL: | 0% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 0%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 6 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 4 |  | Estado: | TOCANTINS |  |  | SINAPI | 2024-12-01
|  | Estaca raiz D = 31 cm | 12 |  | Total de Pontes: | 20 |  |  | SICRO | 2024-10-01
|  | Estaca raiz D = 45 cm | 4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Data Base: MARÇO/2025 | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | BDI | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 8 | 160 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | Projeto Executivo (Incluindo a certificação acreditada por OIA - Organismos de Inspeção Acreditados) | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 4 |  |  |  |  | Mobilização e desmobilização de materiais e pessoal
1.1.4 | Canteiro de obras | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | Administração Local | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 11
1.1.6 | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | m | 6 | 120 | PRÓPRIA | COMP 6
1.1.7 | Sinalização de obras | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 8
1.1.8 | Desvio de fluxo fluvial | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 9
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 6,00 M X 4,50 M
2.1.1 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | m² | 306.1199 | 6122.3984 | SICRO | 2408069
2.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 306.1199 | 6122.3984 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 306.1199 | 6122.3984 | SINAPI | 100751
2.1.4 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 2550 | 51000 | SICRO | 2408149
2.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 838.32 | 16766.4 | SICRO | 407819
2.1.6 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 55.79 | 1115.8 | SICRO | 3108011
2.1.7 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 6.7173 | 134.346 | SICRO | 1107900
2.1.8 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 16.7933 | 335.865 | SICRO | 3806426
2.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 20.8 | 416 | SICRO | 307732
2.1.10 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1.1544 | 23.088 | SINAPI | 90285
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 400 | 8000 | SINAPI | 93421
3.1.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.68 | 3773.6 | SICRO | 3108011
3.1.3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 60 | 1200 | SICRO | 1107896
3.1.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5225 | 104500 | SICRO | 407819
3.1.5 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 39.38 | 787.6 | SICRO | 4805749
3.1.6 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 10 | 200 | SICRO | 1506055
3.1.7 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.86 | 17.2 | SICRO | 1109622
3.1.8 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 240 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | Ancoragem de fundação | m | 48 | 960 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 324 | 6480 | SICRO | 2306065 |  |  |  |  | 240
4.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 324 | 6480 | SICRO | 2306180
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 682.5 | 13650 | SICRO | 5501880
5.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 682.5 | 13650 | SICRO | 5502978
5.3 | Controle tecnológico | mês | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 7
5.4 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 2 | 40 | SICRO | 5213543
5.5 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 40 | SICRO | 5213868
6.0 | MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 9185.4083 | 183708.1658 | SICRO | 5914479
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914389
6.3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915014
6.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914464
6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914374
6.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915013
6.7 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914449
6.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914359
6.9 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915012
6.10 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 25 | 500 | SICRO | 5919716
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 6 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
Tabuleiro : |  | 6 | m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Data Base: MARÇO/2025
02 | TRANSPOSIÇÃO 6,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 8 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
|  | BDI SERVIÇOS: | 0% |  | BDI MATERIAL: | 0% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 0%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 8 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 2 |  | Estado: | TOCANTINS |  |  | SINAPI | 2024-12-01
|  | Estaca raiz D = 31 cm | 6 |  | Total de Pontes: | 10 |  |  | SICRO | 2024-10-01
|  | Estaca raiz D = 45 cm | 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Data Base: MARÇO/2025 | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | BDI | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 0
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 8 | 80 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | Projeto Executivo (Incluindo a certificação acreditada por OIA - Organismos de Inspeção Acreditados) | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | Canteiro de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | Administração Local | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 11
1.1.6 | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | m | 6 | 60 | PRÓPRIA | COMP 6
1.1.7 | Sinalização de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 8
1.1.8 | Desvio de fluxo fluvial | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 9
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 8,00 M X 4,50 M
2.1.1 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | m² | 318.5199 | 3185.1992 | SICRO | 2408069
2.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 318.5199 | 3185.1992 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 318.5199 | 3185.1992 | SINAPI | 100751
2.1.4 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 3200 | 32000 | SICRO | 2408149
2.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1117.76 | 11177.6 | SICRO | 407819
2.1.6 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 74.39 | 743.9 | SICRO | 3108011 |  |  |  |  | 72
2.1.7 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 8.9564 | 89.564 | SICRO | 1107900
2.1.8 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 22.391 | 223.91 | SICRO | 3806426
2.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 20.8 | 208 | SICRO | 307732
2.1.10 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1.3728 | 13.728 | SINAPI | 90285
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 400 | 4000 | SINAPI | 93421
3.1.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.68 | 1886.8 | SICRO | 3108011
3.1.3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 60 | 600 | SICRO | 1107896
3.1.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5225 | 52250 | SICRO | 407819
3.1.5 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 39.38 | 393.8 | SICRO | 4805749
3.1.6 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 10 | 100 | SICRO | 1506055
3.1.7 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.86 | 8.6 | SICRO | 1109622
3.1.8 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 120 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | Ancoragem de fundação | m | 48 | 480 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306065
4.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306180
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5501880
5.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5502978
5.3 | Controle tecnológico | mês | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 7
5.4 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213543
5.5 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213868
6.0 | MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 10579.7182 | 105797.1819 | SICRO | 5914479
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914389
6.3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915014
6.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914464
6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914374
6.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915013
6.7 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914449
6.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914359
6.9 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915012
6.10 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 25 | 250 | SICRO | 5919716
[6 empty] | TOTAL |  |  |  | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 8 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
Tabuleiro : |  | 8 | m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Data Base: MARÇO/2025
02 | TRANSPOSIÇÃO 8,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 10 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
|  | BDI SERVIÇOS: | 0% |  | BDI MATERIAL: | 0% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 0%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 10 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 2 |  | Estado: | TOCANTINS |  |  | SINAPI | 2024-12-01
|  | Estaca raiz D = 31 cm | 6 |  | Total de Pontes: | 10 |  |  | SICRO | 2024-10-01
|  | Estaca raiz D = 45 cm | 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Data Base: MARÇO/2025 | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | BDI | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 8 | 80 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | Projeto Executivo (Incluindo a certificação acreditada por OIA - Organismos de Inspeção Acreditados) | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | Canteiro de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | Administração Local | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 11
1.1.6 | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | m | 6 | 60 | PRÓPRIA | COMP 6
1.1.7 | Sinalização de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 8
1.1.8 | Desvio de fluxo fluvial | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 9
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 10,00 M X 4,50 M
2.1.1 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | m² | 330.9199 | 3309.1992 | SICRO | 2408069
2.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 330.9199 | 3309.1992 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 330.9199 | 3309.1992 | SINAPI | 100751
2.1.4 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 3950 | 39500 | SICRO | 2408149
2.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1397.2 | 13972 | SICRO | 407819
2.1.6 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 92.98 | 929.8 | SICRO | 3108011
2.1.7 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 11.1955 | 111.955 | SICRO | 1107900
2.1.8 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 27.9887 | 279.8875 | SICRO | 3806426
2.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 20.8 | 208 | SICRO | 307732
2.1.10 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1.2546 | 12.5457 | SINAPI | 90285
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 400 | 4000 | SINAPI | 93421
3.1.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.68 | 1886.8 | SICRO | 3108011
3.1.3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 60 | 600 | SICRO | 1107896
3.1.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5225 | 52250 | SICRO | 407819
3.1.5 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 39.38 | 393.8 | SICRO | 4805749
3.1.6 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 10 | 100 | SICRO | 1506055
3.1.7 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.86 | 8.6 | SICRO | 1109622
3.1.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 120 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | Ancoragem de fundação | m | 48 | 480 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306065
4.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306180
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5501880
5.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5502978
5.3 | Controle tecnológico | mês | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 7
5.4 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213543
5.5 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213868
6.0 | MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 12180.0281 | 121800.2808 | SICRO | 5914479
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914389
6.3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915014
6.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914464
6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914374
6.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915013
6.7 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914449
6.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914359
6.9 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915012
6.10 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 25 | 250 | SICRO | 5919716
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 10 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
Tabuleiro : |  | 10 | m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Data Base: MARÇO/2025
02 | TRANSPOSIÇÃO 10,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 12 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
|  | BDI SERVIÇOS: | 0% |  | BDI MATERIAL: | 0% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 0%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 12 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 2 |  | Estado: | TOCANTINS |  |  | SINAPI | 2024-12-01
|  | Estaca raiz D = 31 cm | 6 |  | Total de Pontes: | 10 |  |  | SICRO | 2024-10-01
|  | Estaca raiz D = 45 cm | 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Data Base: MARÇO/2025 | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | BDI | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 8 | 80 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | Projeto Executivo (Incluindo a certificação acreditada por OIA - Organismos de Inspeção Acreditados) | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | Canteiro de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | Administração Local | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 11
1.1.6 | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | m | 6 | 60 | PRÓPRIA | COMP 6
1.1.7 | Sinalização de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 8
1.1.8 | Desvio de fluxo fluvial | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 9
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 12,00 M X 4,50 M
2.1.1 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | m² | 343.3199 | 3433.1992 | SICRO | 2408069
2.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 343.3199 | 3433.1992 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 343.3199 | 3433.1992 | SINAPI | 100751
2.1.4 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 4800 | 48000 | SICRO | 2408149
2.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 1676.64 | 16766.4 | SICRO | 407819
2.1.6 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 111.58 | 1115.8 | SICRO | 3108011
2.1.7 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 13.4346 | 134.346 | SICRO | 1107900
2.1.8 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 33.5865 | 335.865 | SICRO | 3806426
2.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 20.8 | 208 | SICRO | 307732
2.1.10 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1.473 | 14.7297 | SINAPI | 90285
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 400 | 4000 | SINAPI | 93421
3.1.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.68 | 1886.8 | SICRO | 3108011
3.1.3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 60 | 600 | SICRO | 1107896
3.1.4 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5225 | 52250 | SICRO | 407819
3.1.5 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 39.38 | 393.8 | SICRO | 4805749
3.1.6 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 10 | 100 | SICRO | 1506055
3.1.7 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.86 | 8.6 | SICRO | 1109622
3.1.8 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 120 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | Ancoragem de fundação | m | 48 | 480 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306065
4.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306180
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5501880
5.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5502978
5.3 | Controle tecnológico | mês | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 7
5.4 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213543
5.5 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213868
6.0 | MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 13986.338 | 139863.3798 | SICRO | 5914479
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914389
6.3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915014
6.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914464
6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914374
6.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915013
6.7 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914449
6.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914359
6.9 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915012
6.10 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 25 | 250 | SICRO | 5919716
[6 empty] | TOTAL |  |  |  | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 12 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
Tabuleiro : |  | 12 | m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Data Base: MARÇO/2025
02 | TRANSPOSIÇÃO 12,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 15 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
|  | BDI SERVIÇOS: | 0% |  | BDI MATERIAL: | 0% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 0%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 15 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 4 |  | Estado: | TOCANTINS |  |  | SINAPI | 2024-12-01
|  | Estaca raiz D = 31 cm | 12 |  | Total de Pontes: | 20 |  |  | SICRO | 2024-10-01
|  | Estaca raiz D = 45 cm | 4
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Data Base: MARÇO/2025 | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | BDI | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 8 | 160 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | Projeto Executivo (Incluindo a certificação acreditada por OIA - Organismos de Inspeção Acreditados) | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | Canteiro de obras | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | Administração Local | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 11
1.1.6 | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | m | 6 | 120 | PRÓPRIA | COMP 6
1.1.7 | Sinalização de obras | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 8
1.1.8 | Desvio de fluxo fluvial | und | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 9
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 15,00 M X 4,50 M
2.1.1 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | m² | 361.9199 | 7238.3984 | SICRO | 2408069
2.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 361.9199 | 7238.3984 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 361.9199 | 7238.3984 | SINAPI | 100751
2.1.4 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 8400 | 168000 | SICRO | 2408149
2.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2095.8 | 41916 | SICRO | 407819
2.1.6 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 139.48 | 2789.6 | SICRO | 3108011
2.1.7 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 16.7933 | 335.865 | SICRO | 1107900
2.1.8 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 41.9831 | 839.6625 | SICRO | 3806426
2.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 20.8 | 416 | SICRO | 307732
2.1.10 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 1.8006 | 36.0114 | SINAPI | 90285
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 400 | 8000 | SINAPI | 93421
3.1.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.68 | 3773.6 | SICRO | 3108011
3.1.3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 60 | 1200 | SICRO | 1107896
3.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5225 | 104500 | SICRO | 407819
3.1.7 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 39.38 | 787.6 | SICRO | 4805749
3.1.9 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 10 | 200 | SICRO | 1506055
3.1.10 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.86 | 17.2 | SICRO | 1109622
3.1.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 240 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | Ancoragem de fundação | m | 48 | 960 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 324 | 6480 | SICRO | 2306065
4.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 324 | 6480 | SICRO | 2306180
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 682.5 | 13650 | SICRO | 5501880
5.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 682.5 | 13650 | SICRO | 5502978
5.3 | Controle tecnológico | mês | 1 | 20 | PRÓPRIA | COMP 7
5.4 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 2 | 40 | SICRO | 5213543
5.5 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 40 | SICRO | 5213868
6.0 | MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 21485.3028 | 429706.0564 | SICRO | 5914479
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914389
6.3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915014
6.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914464
6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914374
6.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915013
6.7 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914449
6.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914359
6.9 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915012
7.0 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 25 | 500 | SICRO | 5919716
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 15 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
Tabuleiro : |  | 15 | m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Data Base: MARÇO/2025
02 | TRANSPOSIÇÃO 15,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 18 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
|  | BDI SERVIÇOS: | 0% |  | BDI MATERIAL: | 0% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 0%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 18 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 2 |  | Estado: | TOCANTINS |  |  | SINAPI | 2024-12-01
|  | Estaca raiz D = 31 cm | 6 |  | Total de Pontes: | 10 |  |  | SICRO | 2024-10-01
|  | Estaca raiz D = 45 cm | 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Data Base: MARÇO/2025 | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | BDI | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 8 | 80 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | Projeto Executivo (Incluindo a certificação acreditada por OIA - Organismos de Inspeção Acreditados) | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | Canteiro de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 3 |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.5 | Administração Local | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 11
1.1.6 | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | m | 6 | 60 | PRÓPRIA | COMP 6
1.1.7 | Sinalização de obras | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 8
1.1.8 | Desvio de fluxo fluvial | und | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 9
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 18,00 M X 4,50 M
2.1.1 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | m² | 380.5199 | 3805.1992 | SICRO | 2408069
2.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 380.5199 | 3805.1992 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 380.5199 | 3805.1992 | SINAPI | 100751
2.1.4 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 12800 | 128000 | SICRO | 2408149
2.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 2095.8 | 20958 | SICRO | 407819
2.1.6 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 167.37 | 1673.7 | SICRO | 3108011
2.1.7 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 20.1519 | 201.519 | SICRO | 1107900
2.1.8 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 50.3798 | 503.7975 | SICRO | 3806426
2.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 20.8 | 208 | SICRO | 307732
2.1.10 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 2.1282 | 21.2817 | SINAPI | 90285
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 400 | 4000 | SINAPI | 93421
3.1.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.68 | 1886.8 | SICRO | 3108011
3.1.3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 60 | 600 | SICRO | 1107896
3.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5225 | 52250 | SICRO | 407819
3.1.7 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 39.38 | 393.8 | SICRO | 4805749
3.1.9 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 10 | 100 | SICRO | 1506055
3.1.10 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.86 | 8.6 | SICRO | 1109622
3.1.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 120 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | Ancoragem de fundação | m | 48 | 480 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306065
4.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 324 | 3240 | SICRO | 2306180
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5501880
5.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 682.5 | 6825 | SICRO | 5502978
5.3 | Controle tecnológico | mês | 1 | 10 | PRÓPRIA | COMP 7
5.4 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213543
5.5 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 20 | SICRO | 5213868
6.0 | MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 30608.7947 | 306087.9471 | SICRO | 5914479
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914389
6.3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915014
6.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914464
6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914374
6.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915013
6.7 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914449
6.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914359
6.9 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915012
7.0 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 25 | 250 | SICRO | 5919716
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 18 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
Tabuleiro : |  | 18 | m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Data Base: MARÇO/2025
02 | TRANSPOSIÇÃO 18,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## TRANSPOSIÇÃO 24 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS NO ESTADO DO TOCANTINS
|  | BDI SERVIÇOS: | 0% |  | BDI MATERIAL: | 0% |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | 0%
|  | DISTRIBUIÇÃO TIPOS DE FUNDAÇÃO: |  |  | Comprimento do Tabuleiro (m): | 24 |  |  | REFERÊNCIAS:
|  | Ancoragem: | 2 |  | Estado: | TOCANTINS |  |  | SINAPI | 2024-12-01
|  | Estaca raiz D = 31 cm | 10 |  | Total de Pontes: | 15 |  |  | SICRO | 2024-10-01
|  | Estaca raiz D = 45 cm | 3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | Data Base: MARÇO/2025 | UND | QUANT UNIT. | QUANT TOTAL | REFERENCIA | CÓD. DO SERVIÇO | BDI | PREÇO UNIT. S/ BDI | PREÇO UNIT. C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO E MOBILIZAÇÃO
1.1.1 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m² | 8 | 120 | PRÓPRIA | COMP 2
1.1.2 | Projeto Executivo (Incluindo a certificação acreditada por OIA - Organismos de Inspeção Acreditados) | und | 1 | 15 | PRÓPRIA | COMP 1
1.1.3 | Mobilização e desmobilização de equipamentos | und | 1 | 15 | PRÓPRIA | COMP 4
1.1.4 | Canteiro de obras | und | 1 | 15 | PRÓPRIA | COMP 3
1.1.5 | Administração Local | und | 1 | 15 | PRÓPRIA | COMP 11
1.1.6 | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | m | 6 | 90 | PRÓPRIA | COMP 6
1.1.7 | Sinalização de obras | und | 1 | 15 | PRÓPRIA | COMP 8
1.1.8 | Desvio de fluxo fluvial | und | 1 | 15 | PRÓPRIA | COMP 9
2.0 | SUPERESTRUTURA - TRANSPOSIÇÕES MODULARES MISTAS
2.1 | TRANSPOSIÇÃO 24,00 M X 4,50 M
2.1.1 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau Sa 2 | m² | 417.7199 | 6265.7988 | SICRO | 2408069
2.1.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 417.7199 | 6265.7988 | SINAPI | 100726
2.1.3 | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 417.7199 | 6265.7988 | SINAPI | 100751
2.1.4 | Estrutura em perfil de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 18300 | 274500 | SICRO | 2408149
2.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 3353.28 | 50299.2 | SICRO | 407819
2.1.6 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 223.16 | 3347.4 | SICRO | 3108011
2.1.7 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 26.8692 | 403.038 | SICRO | 1107900
2.1.8 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 67.173 | 1007.595 | SICRO | 3806426
2.1.9 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 20.8 | 312 | SICRO | 307732
2.1.10 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | m³ | 2.7834 | 41.7505 | SINAPI | 90285
3.0 | INFRA E MESOESTRUTURA ALAS E ENCONTROS
3.1 | CABECEIRA - H = 4,00M E L = 4,50M
3.1.1 | GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 | h | 400 | 6000 | SINAPI | 93421
3.1.2 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 188.68 | 2830.2 | SICRO | 3108011
3.1.3 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 60 | 900 | SICRO | 1107896
3.1.5 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 5225 | 78375 | SICRO | 407819
3.1.7 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 39.38 | 590.7 | SICRO | 4805749
3.1.9 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 10 | 150 | SICRO | 1506055
3.1.10 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 0.86 | 12.9 | SICRO | 1109622
3.1.11 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | m | 12 | 180 | SINAPI | 9838
4.0 | COMPLEMENTOS À FUNDAÇÃO
4.1 | Ancoragem de fundação | m | 48 | 720 | PRÓPRIA | COMP 5
4.2 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 324 | 4860 | SICRO | 2306065
4.3 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 324 | 4860 | SICRO | 2306180
5.0 | SERVIÇOS FINAIS
5.1. | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 682.5 | 10237.5 | SICRO | 5501880
5.2 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 682.5 | 10237.5 | SICRO | 5502978
5.3 | Controle tecnológico | mês | 1 | 15 | PRÓPRIA | COMP 7
5.4 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 2 | 30 | SICRO | 5213543
5.5 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 2 | 30 | SICRO | 5213868
6.0 | MOMENTO DE TRANSPORTE
6.1 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 42128.1974 | 631922.9603 | SICRO | 5914479
6.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914389
6.3 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915014
6.4 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914464
6.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914374
6.6 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915013
6.7 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914449
6.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5914359
6.9 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 0 | 0 | SICRO | 5915012
7.0 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 25 | 375 | SICRO | 5919716
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## CRON. TRANSP. 24 M
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
Tabuleiro : |  | 24 | m
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ATIVIDADE | PRODUTO | MÊS 1 |  | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Data Base: MARÇO/2025
02 | TRANSPOSIÇÃO 24,00 X 4,50M + CABECEIRA
TOTAL
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ENCARGOS SOCIAIS
NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/2022 - TOCANTINS |  | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA | MENSALISTA | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A
A1 | INSS | 0 | 0
A2 | SESI | 1.5 | 1.5
A3 | SENAI | 1 | 1
A4 | INCRA | 0.2 | 0.2 |  |  | m²
A5 | SEBRAE | 0.6 | 0.6
A6 | Salário Educação | 2.5 | 2.5
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3 | 3
A8 | FGTS | 8 | 8
A9 | SECONCI | 1 | 1
A | Total | 17.8 | 17.8
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.88 | -
B2 | Feriados | 3.94 | -
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.91 | 0.69
B4 | 13° salário | 10.98 | 8.33
B5 | Licença-paternidade | 0.07 | 0.06
B6 | Faltas Justificadas | 0.73 | 0.56
B7 | Dias de chuva | 1.45 | -
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11 | 0.09
B9 | Férias Gozadas | 11.35 | 8.62
B10 | Salário Maternidade | 0.03 | 0.03
B | Total | 47.45 | 18.38
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6.76 | 5.14
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.16 | 0.12
C3 | Férias Indenizadas | 2.28 | 1.73
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.81 | 2.89
C5 | Indenização Adicional | 0.57 | 0.43
C | Total | 13.58 | 10.31
GRUPO D
D1 | Reincidência de A sobre B | 8.45 | 3.27
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.57 | 0.43
D | Total | 9.02 | 3.7
T O T A L (%) |  | 87.85 | 50.19
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI SERVIÇO
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
BDI SERVIÇO =
COMPOSIÇÃO DE BDI (%)
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
Item componente do BDI |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração central
Total AC =
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras
Total DF =
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros
taxa de riscos
taxa de garantias
Total R=
L | LUCRO
Lucro bruto
Total L =
I | TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB
Total I =
TOTAL (BDI) =
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## BDI MATERIAL
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE PONTES COM CABECEIRAS MODULARES EM BLOCOS DE CONCRETO E TRANSPOSIÇÃO MODULARES MISTAS
BDI FORNECIMENTO =
* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1
Onde:
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
R | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSÍVEL
Item componente do BDI |  | Mínimo | Médio | Máximo
Administração Central |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
Seguro e Garantia |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
Risco |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
Despesas financeiras |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
Lucro |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) |  | conforme legislação específica
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | (%)
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração central
Total AC =
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras
Total DF =
S, R e G | SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros
taxa de riscos
taxa de garantias
Total R=
L | LUCRO
Lucro bruto
Total L =
I | TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN
CPRB
Total I =
TOTAL (BDI) =
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## COMPOSIÇÕES
COMP 1 |  | Projeto Executivo | UNIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
MATERIAL
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 1 | IMPRESSÃO EM A1 | und | 1
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 2 | IMPRESSÃO EM A3 | und | 1
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 3 | RELATORIO MENSAL | und | 1
PLAN. CONS. CODEVASF SERV. GRAFICOS | 4 | ENCADERNAÇÃO ATE 50 FLS. | und | 1
TOTAL MATERIAL
MÃO DE OBRA
SINAPI | 2708 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | h | 50
SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | h | 50
SINAPI | 2358 | DESENHISTA PROJETISTA (HORISTA) | h | 80
TOTAL DE MÃO DE OBRA
SERVIÇOS
SBC | 25 | LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO ATE 1 HECTARE | M² | 10000
PRÓPRIO* |  | SONDAGEM (2 FUROS DE 25 METROS) | m | 50 |  |  | *Sondagem mista considerando 20% rotativa e 80% sondagem SPT normal. Valores obtidos do banco SEINFRA 028.
TOTAL SERVIÇO
| PREÇO UNITÁRIO S/ BDI |  |  |  |  | 0
COMP 2 |  | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | M² |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO |  | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SINAPI | 5075 | PREGO 18X30. | kg | 0.11
SINAPI | 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | m | 4
SINAPI | 4417 | PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) | m | 1
SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1
SINAPI | 370 | AREIA MÉDIA | m³ | 0.0049
SINAPI | 1379 | CIMENTO | kg | 1.5
SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA Nº 2 | m³ | 0.0098
SINAPI | 87445 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A D | h | 0.0065
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.06
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 0
COMP 3 |  | Canteiro de obras | UNIDADE |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SINAPI | 10775 | CONTAINER ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO | MÊS | 1
SINAPI | 10779 | CONTAINER SANITÁRIO | MÊS | 1
SINAPI | 39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM UN POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UNID. | 1
SICRO | 4800412 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO - CAPINA, RASPAGEM E LIMPEZA | M² | 500
SICRO | M1546 | TELHA DE AÇO ZINCADO | M² | 39.6
TOTAL
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 0
COMP 5 |  | Ancoragem de fundação | M |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SICRO | 1608148 | PERFURAÇÃO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA - D = 100 mm | M | 1
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25
SINAPI | 43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 7.5
SINAPI | 90285 | GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.007854
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 0
COMP 6 |  | Demolição, retirada e destinação adequada dos materiais/resíduos de estruturas existentes | M |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SICRO | E9585 | MOTOSSERRA COM MOTOR A GASOLINA - 2,3 KW | H | 0.5
SICRO | E9508 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9T - 136 KW | H | 0.5
SICRO | E9577 | TRATOR AGRÍCOLA - 77 kW | H | 1.6
SICRO | E9646 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW | H | 1
SICRO | E9527 | MARTELETE PERFURADOR /ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM | H | 1
SICRO | E9071 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | H | 0.59458
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1
SINAPI | 6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | 3
SINAPI | 6111 | SERVENTE | H | 10
SINAPI | 248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | 10
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 0
COMP 7 |  | Controle tecnológico | MÊS |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | COEF. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SICRO | P9858 | Laboratorista | mês | 1
SICRO | P9833 | Auxiliar de Laboratório | mês | 1
SICRO | *B8956 | Laboratório de concreto | mês | 1
*Relatório de Custos Gerais do DNIT, página 1
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 0
COMP 8 |  | Sinalização de obras | MÊS |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SICRO | 5213571 | fornecimento e implantação de placa em aço - película i + iii | m² | 2
SICRO | 5216111 | suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | und | 2
SICRO | 5213835 | cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 5 vezes | und.dia | 20
SICRO | 5213833 | barreira plástica monobloco para canalização de trânsito medindo 101 x 50 x 55 cm - utilização de 10 vezes | und.dia | 4
SICRO | 5213848 | luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | und.dia | 2
SICRO | 5213345 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | und.dia | 4
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 0
COMP 9 |  | Desvio de fluxo fluvial | h |  | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | 0
REFERÊNCIA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT. | SUBTOTAL
SICRO | E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 Kw | h | 16
SICRO | 804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 6
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL S/ BDI |  |  |  |  | 0
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

## ADM LOCALGERAL
[10 empty] | 1 FIXA | 2 VINCULADA | 3 VARIÁVEL | 4 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO
COMPOSIÇÃO 11
Código |  | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Custo Horário Produtivo (R$) | Custo Horário Improdutivo (R$) | Custo Total (R$) | Título, Subtotais e Totais
|  |  | 1.1 PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÃO DE OBRA) | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Mão de Obra
Gerência Técnica
| Geral | [10 empty] | 26
P9955 | Engenheiro chefe | mês | 1
P9840 | Encarregado geral | mês | 1
P9897 | Técnico de meio ambiente | mês | 0
P9948 | Motorista | mês | 0
P9878 | Secretária | mês | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 1.1 | 0 | ST
Auxiliar
P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 0
P9903 | Auxiliar técnico | mês | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 1.2 | 0 | ST
Gerência Administrativa
Geral
P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 0
P9809 | Encarregado administrativo | mês | 0
P9896 | Porteiro | mês | 0
P9827 | Vigia | mês | 0
P9948 | Motorista | mês | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 1.3 | 0 | ST
Auxiliar
P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 1
P9842 | Faxineiro | mês | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 1.4 | 0 | ST
[7 empty] | Total da Mão de Obra da Parcela Fixa | 0 | TT
|  |  | 1.2 PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL (VEÍCULOS) | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Custo Horário Produtivo (R$) | Custo Horário Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
2 | Veículos
Gerência Técnica
2.1 | Geral
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 1 | 44 | 176
E9560 | Ônibus coletivo - 175 kw | mês | 0 | 44 | 176
[7 empty] | Subtotal do Item 2 | 0 | ST
2.2 | Auxiliar
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 0 | 44 | 176
[7 empty] | Subtotal do Item 2 | 0 | ST
2.3 | Gerência Administrativa
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 0 | 44 | 176 |  |  | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 2 | 0 | ST
[7 empty] | Total dos Veículos da Parcela Fixa | 0 | Total
|  |  | 2.1 PARCELA VINCULADA - EQUIPE PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Equipe para Obras de Arte Especiais
3.1 | Mão de Obra
P9869 | Encarregado de Obras de Arte Especiais | mês | 1
P9875 | Encarregado de turma | mês | 0
P9804 | Apontador | mês | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 3.1 | 0 | ST
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Custo Horário Produtivo (R$) | Custo Horário Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
3.2 | Veículos
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 1 | 44 | 176
[7 empty] | Subtotal do Item 3.2 | 0 | ST
[7 empty] | Total da Equipe de Produção de Pavimentação | 0 | TT
|  |  | 2.2 PARCELA VINCULADA - EQUIPE TOPOGRAFIA | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Equipe de Topografia
3.1 | Mão de Obra
P9949 | Topográfo | mês | 1
P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 1
[7 empty] | Subtotal do Item 3.1 | 0 | ST
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Custo Horário Produtivo (R$) | Custo Horário Improdutivo (R$) | Custo Total (R$)
3.2 | Veículos
E9093 | Veículo Leve 53 kw | mês | 1 | 44 | 176
[7 empty] | Subtotal do Item 3.2 | 0 | ST
[7 empty] | Total da Equipe de Produção de Topografia | 0 | TT
|  |  | 2.3 PARCELA VINCULADA - MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
4 | Setor de Medicina e Segurança do Trabalho
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 0.375
P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 0
P9851 | Médico do trabalho | mês | 0
P9951 | Médico de câmara hiperbárica | mês | 0
[7 empty] | Total da Equipe de medicina e segurança do trabalho | 0 | TT
|  |  | 3.1 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
5 | Equipe de Frente de Serviço | equipexmês
P9875 | Encarregado de Turma | mês | 1
P9804 | Apontador | mês | 0.5
[7 empty] | Total Equipe de Frente de Serviço | 0 | ST
|  |  | 3.1.1 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA EQUIPE DE FRENTE DE SERVIÇO TERRAPLENAGEM (SOMENTE COMPACTAÇÃO) | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Produção Horária (und/h) |  |  |  | Efs
5.1 | Equipe de Frente de Serviço | equipexmês
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 0 | 76.89
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 13650 | 168.2 |  |  |  | 0.4447
[7 empty] | Total de Equipes para Terraplenagem | 0.4447 | TT
|  |  | 3.1.2 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  | Efsdu |  |  | Efs
A construção e a recuperação, reforço ou alargamento de obras de arte especiais envolvem a execução de serviços das mais diferentes naturezas e complexidades. Entretanto, em função da concentração espacial das atividades, que em muitas situações não exige grandes deslocamentos de mão de obra e dos equipamentos, uma mesma equipe possui a capacidade de coordenar e acompanhar as frentes de serviço de diversas atividades simultaneamente. Consoante esse entendimento, as equipes responsáveis pelo acompanhamento das frentes de serviço das obras de arte especiais foram alocadas na parcela vinculada da administração local, dimensionadas em função do porte da obra.
[7 empty] | Total de Equipes para OAE | 0 | TT
|  |  | 3.1.3 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade | Produção Horária (und/h) |  |  |  | Efs
5.4 | Frentes de Serviço para Sinalização | equipe x mês
5213543 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | und | 40 | 2
5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | und | 40 | 1.8
[7 empty] | Total de Equipes para Sinalização | 0 | TT
|  |  | 3.2 PARCELA VARIÁVEL - COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA EQUIPE DE CONTROLE TECNOLÓGICO | [5 empty] | Título
Item | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Laboratório de Concreto (equipe x mês)
Mão de Obra
P9858 | Laboratorista | func./mês | 1
P9833 | Auxiliar de laboratório | func./mês | 2
[7 empty] | Subtotal do Item | 0 | ST
Item | Discriminação | Und | Quant | Utilização Produtiva | Utilização Improdutiva | Horário Produtivo (R$) | Horário Improdutivo (R$) | Total (R$)
Equipe de Controle Tecnológico
Veículos
E9125 | Van furgão a diesel - 93 kW | veic./mês | 1 | 44 | 176
[7 empty] | Subtotal do Item | 0 | ST
[7 empty] | Total da Equipe do Laboratório de Asfaltos | 0 | TT
|  |  | 3.2.1 PARCELA VARIÁVEL - LABORATÓRIO DE CONCRETO | [5 empty] | Título
Item | Discriminação | Und | Quant | QE |  |  |  | Els
1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 1200 | 1100
1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 134.346 | 1100
Este serviço (Controle Tecnológico) já está contemplado como item de planilha.
[7 empty] | Total de equipes de Laboratório de Concreto | 0 | TT
|  |  | 4 MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos
6.1 | Mão de Obra
P9952 | Pedreiro | mês | 0
P9954 | Servente | mês | 0
P9953 | Eletricista | mês | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 6.1 | 0 | ST
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Produtivo (R$) |  | Custo Total (R$)
6.2 | Equipamentos
E9686 | Caminhão guindauto de 6 toneladas | h/mês | 0
E9605 | Caminhão tanque de 8.000 litros | h/mês | 0
E9524 | Motoniveladora | h/mês | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 6.2 | 0 | ST
[7 empty] | Total da Manutenção do Canteiro de Obras e Acampamentos | 0 | TT
|  |  | RESUMO DAS PARCELAS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | Título
Código | Discriminação | Unidade | Quantidade |  |  | Custo Unitário (R$) |  | Custo Total (R$)
1 | Parcela Fixa | [7 empty] | Parcela
1.1 | Mão de Obra | mês | 4 |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Veículos | mês | 4 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 1 | 0 | ST
2 | Parcela Vinculada | [7 empty] | Parcela
2.1 | Equipe de produção de OAE | mês | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.3 | Equipe de topografia | mês | 3 |  |  | 0 |  | 0
2.4 | Equipe de medicina e segurança do trabalho | mês | 3 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 2 | 0 | ST
3 | Parcela Variável | [7 empty] | Parcela
3.1.1 | Acompanhamento da Terraplenagem | equipe x mês | 0.4447 |  |  | 0 |  | 0
3.1.2 | Acompanhamento da OAE | equipe x mês | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.1.3 | Acompanhamento da Sinalização | equipe x mês | 0 |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | Laboratório de Concreto | equipe x mês | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 3 | 0 | ST
4 | Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos | [7 empty] | Parcela
4.1 | Equipe de manutenção | mês | 0 |  |  | 0 |  | 0
[7 empty] | Subtotal do Item 4 | 0 | ST
| Despesas Diversas | % | 5% |  |  | 0 |  | 0 | Parcela
[7 empty] | TOTAL | 0 | TT
[7 empty] | TOTAL POR PONTE | 0 | TT
Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - MIDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba