## ORÇAMENTO
ANEXO VI – PLANILHA MODELO DE PREÇOS
Nº | Categoria | Descrição | Qtde | Valor Unitário | Valor Total
1 | Manutenção Preventiva | Serviço periódico de inspeção, limpeza e ajustes destinados a garantir o bom funcionamento e a maior durabilidade dos equipamentos. | 180 | 483.54 | 87037.2
2 | Instalação/Desinstalação | Serviço de montagem, fixação, conexão, remoção ou reinstalação de equipamentos, conforme necessidade operacional. | 12 | 758.34 | 9100.08
3 | Manutenção Corretiva | Serviço de carga de gás devido à perda do gás refrigerante em aparelhos | 6 | 500 | 3000
4 |  | Serviço de fornecimento e substituição do motor ventilador | 6 | 900 | 5400
5 |  | Serviço de fornecimento e substituição do compressor | 6 | 3086.6667 | 18520
6 |  | Serviço de fornecimento e substituição do capacitor | 6 | 250 | 1500
7 |  | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da evaporadora | 6 | 1046.6667 | 6280
8 |  | Serviço de fornecimento e substituição da placa eletrônica da condensadora | 6 | 1586.6667 | 9520
9 |  | Serviço de fornecimento e substituição da placa receptora | 6 | 648.3333 | 3890
10 |  | Serviço de fornecimento e substituição do sensor de temperatura/congel. | 6 | 320 | 1920
11 |  | Serviço de fornecimento e substituição da válvula de serviço | 6 | 521.6667 | 3130
12 |  | Serviço de fornecimento e substituição da hélice/turbina | 6 | 616.6667 | 3700
13 |  | Serviço de fornecimento e substituição de isolamento nas tubulações de cobre frigorígena | 6 | 566.6667 | 3400
14 |  | Serviço de retirada de vazamento da tubulação de cobre | 6 | 653.3333 | 3920
Total |  |  |  | 160317.28
Quadro Resumo
| Serviço | Valor Total
| Manutenção Preventiva | 87037.2
| Instalação/Desinstalação | 9100.08
| Manutenção Corretiva | 64180
| Total | 160317.28